Результаты о надзорных мероприятиях, проведённых отделением коммунальной гигиены ГУ «Ушачский РЦГЭ».

 Специалистами коммунального отделения ГУ «Ушачский районный центр гигиены и эпидемиологии» в мае 2023 проведена проверка филиала «Полоцкводоканал» УП «Витебскводоканал» с проведением лабораторных исследований питьевой воды с распределительных сетей (по результатам исследований питьевая вода соответствует нормам санитарных правил). Выявлено 6 нарушений. Выдано 1 предписание.

Наиболее часто выявляемые нарушения:

 -отсутствие ограждения первого пояса санитарно-защитной зоны скважин;

-несвоевременный обкос сорной растительности территорий скважин.